Перечень приборов для лабораторных работ

Лаборатория «Оптика»

| № | Наименование работ | Перечень приборов | Тип прибора | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение светотехнических характеристик ламп накаливания методом субъективного фотометрирования | Оптическая скамья |  | 1 |
|  |  | Фотометр Луммера-Бродхуна |  | 1 |
|  |  | Электрические лампы на подставках | Самодельные | 3 |
| 2 | Фотометрирование при помощи фотоэлемента | Источник питания | В-24 | 1 |
|  |  | Миллиамперметр 500 mA | В-1500/5 | 1 |
|  |  | Микроамперметр | М906 | 1 |
|  |  | Вольтметр 15В | В-1500/5 | 1 |
|  |  | Реостат | РП-6 | 1 |
|  |  | Школьный прибор по фотометрии |  | 1 |
| 3 | Определение длины световой волны при помощи бипризмы Френеля | Оптическая скамья |  | 1 |
|  |  | Бипризма Френеля |  | 1 |
|  |  | Линза на подставке |  | 1 |
|  |  | Окулярный микрометр | МОВ-15 | 1 |
|  |  | Щель регулируемая на подставке |  | 1 |
|  |  | Галогенный осветитель | самодельный | 1 |
|  |  | Источник питания | В-24 | 1 |
|  |  | Набор светофильтров | СФ | 1 |
| 4 | Определение радиуса кривизны линзы с помощью колец Ньютона | Бинокулярный микроскоп | МБС-9 | 1 |
|  |  | Система линза + пластина в обойме | самодельное | 1 |
|  |  | Ртутный осветитель | ОИ-18 | 1 |
|  |  | Светофильтр в штативе | самодельный | 1 |
| 5 | Изучение интерферометра Майкельсона | вариант Интерферометр Маха-Цендера | фирма «Владис» | 1 |
|  |  | вариант Интерферометр Майкельсона | самодельный | 1 |
| 6 | Изучение дифракции на круглом отверстии | Оптическая скамья | ОСК-2 | 1 |
|  |  | Лазер | ЛГН-208А | 1 |
|  |  | Диафрагма с отверстием | Из комплекта ФОС | 1 |
|  |  | Линза |  | 1 |
|  |  | Горизонтальный микроскоп | МГ | 1 |
|  |  | Экран на рейтере | самодельный | 1 |
| 7 | Измерение параметров пропускающей дифракционной решетки | Гониометр |  | 1 |
|  |  | Стеклянная дифракционная решетка |  | 1 |
|  |  | Ртутный осветитель | ОИ-18 | 1 |
| 8 | Определение параметров дифракционной решетки Роуланда | Дифракционная решетка Роуланда на деревянной раме |  | 1 |
|  |  | Регулируемая щель | из комплекта ФОС | 1 |
|  |  | Ртутный осветитель | Л-90 | 1 |
| 9 | Определение увеличения собирающей и рассеивающей линз. Недостатки линз. | Оптическая скамья |  | 1 |
|  |  | Осветитель с набором транспарантов | школьный осветитель теневой проекции | 1 |
|  |  | Светофильтр | СФ | 1 |
|  |  | Линзы на рейтере | из набора линз и зеркал | 2 |
|  |  | Набор диафрагм |  | 1 |
|  |  | Толстая линза |  | 1 |
| 10 | Моделирование оптических приборов | Оптическая скамья | ОСК-2 | 1 |
|  |  | Осветитель | из комплекта ОСК-2 | 1 |
|  |  | Набор из трех линз на рейтерах |  | 1 |
|  |  | Диоптрийная трубка | из комплекта ОСК-2 | 1 |
|  |  | Экран на рейтере | самодельный | 1 |
| 11 | Изучение микроскопа | Микроскоп | МБР-1 | 1 |
|  |  | Рисовальный аппарат | РА-6У4.2 | 1 |
|  |  | Объективный микрометр | ОМО | 1 |
|  |  | Осветитель | ОИ-9 | 1 |
| 12 | Определение разрешающей способности микроскопа и глаза | Микроскоп | МБР-1 | 1 |
|  |  | Пластина с отверстием | самодельная | 1 |
|  |  | Линейка на подставке | самодельная | 1 |
|  |  | Рулетка |  | 1 |
|  |  | Штангельциркуль |  | 1 |
|  |  | Зеркало | от микроскопа | 1 |
|  |  | Плакат на стене |  | 1 |
| 13 | Изучение явлений поляризации света | Поляризационный микроскоп | МИН-7 | 1 |
|  |  | Школьный набор по поляризации |  | 1 |
|  |  | Штатив |  | 1 |
|  |  | Осветитель | ОИ-9 | 1 |
| 14 | Проверка закона Малюса и изучение эллиптически поляризованного света | Стандартная установка | фирма «Владис» РМС-1 | 1 |
| 15 | Изучение сахариметра и определение концентрации сахара в растворе | Сахариметр | СУ-3 | 1 |
|  |  | Трубки |  | 4 |
| 16 | Определение показателя преломления стеклянной призмы | Стандартная установка | фирма «Владис» РМС-5 | 1 |
| 17 | Магнитное вращение плоскости поляризации | Сахариметр | СУ-3 | 1 |
|  |  | Соляноид с трубкой внутри | самодельный | 1 |
|  |  | Амперметр | ЛМ-1 | 1 |
|  |  | Источник питания | В-24 | 1 |
|  |  | Реостат | 30 Ом | 1 |
|  |  | Двойной ключ | школьный | 1 |
| 19 | Измерение показателя преломления с помощью рефрактометра Аббе | Рефрактометр | (ИРФ-23), РЛУ | 1 |
|  |  | Растворы спирта разной концентрации |  | 7 |

Лаборатория «Электричество»

| № | Наименование работ | Перечень приборов | Тип прибора | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширение пределов измерения э/измерительных приборов | Источник питания | ИЭПП-2 | 1 |
|  |  | Микроамперметр | М906 | 1 |
|  |  | Милливольтметр | М906 | 1 |
|  |  | Вольтамперметр | М2044 | 1 |
|  |  | Реостат | 5 кОМ | 1 |
|  |  | Магазин сопртоив. | Р33 | 1 |
| 2 | Измерение ЭДС гальванических элементов | Источник питания | Б5-46 | 1 |
|  |  | Гальванические элементы |  | 2 |
|  |  | Нормальный элемент Вестона | х 480 | 1 |
|  |  | Гальванометр | 149 | 1 |
|  |  | Реохорд |  | 1 |
|  |  | Вольтамперметр | М2044 | 1 |
|  |  | Вольтметр | ЛМ-1 | 1 |
|  |  | Кнопка |  | 1 |
|  |  | Выключатель |  | 1 |
| 3 | Измерение сопротивлений методом вольтметра-амперметра | Источник питания | В5-50 | 1 |
|  |  | Вольтамперметр | М2044 | 2 |
|  |  | Исследуемые резисторы | 17 Ом,1,2 кОм | 2 |
| 4 | Измерение сопротивлений методом моста Уитстона | Источник питания | 5Б-49 | 1 |
|  |  | Исследуемые резисторы | ОМЛТ | 2 |
|  |  | Реохорд |  | 1 |
|  |  | Магазин сопротивлений | Р32 | 1 |
|  |  | Гальванометр | 149 | 1 |
|  |  | Выключатель |  | 1 |
|  |  | Кнопка |  | 1 |
| 5 | Измерение емкости конденсатора с помощью баллистического гальванометра | Источник питания | 5Б-49 | 1 |
|  |  | Исследуемые емкости | КБг | 3 |
|  |  | Баллистический гальванометр | М195/2 | 1 |
|  |  | Вольтамперметр | М2020 | 1 |
|  |  | Реостат | 500 Ом | 1 |
|  |  | Переключатель |  | 1 |
|  |  | Кнопка |  | 1 |
| 6 | Моделирование электростатических полей | Источник питания | ВС-24м | 1 |
|  |  | Ванна с 2 мя парами электродов |  | 1 |
|  |  | Вольтметр цифровой | Щ1515 | 1 |
| 7 | Исследование 2х электродной лампы | Источник питания | ВУП-2 | 1 |
|  |  | Источник питания | ВС-4-12 | 1 |
|  |  | Испытуемая лампа | ГУ-4 |  |
|  |  | Вольтамперметр | М2044 | 2 |
|  |  | Амперметр | М2015 | 2 |
|  |  | Реостат | 20 Ом, 5 кОм | 2 |
|  |  | Переключатель |  | 1 |
|  |  | Стабилизатор напряжения | ТСН-170 | 1 |
| 8 | Исследование 3х электродной лампы | Источник питания | ВУП-2 | 1 |
|  |  | Источник питания | ВС4-12 | 1 |
|  |  | Исследуемый триод | 6С5С | 1 |
|  |  | Ампервольтметр | М2044 | 3 |
|  |  | Вольтметр | ЛМ4 | 1 |
|  |  | Реостат | 5 кОм | 1 |
|  |  | Реостат | 1 кОм | 1 |
|  |  | Переключатель |  | 1 |
| 9 | Исследование полупроводникового диода | Источник питания | ВС4-12 | 1 |
|  |  | Диод | Д7Ж | 1 |
|  |  | Вольтамперметр | М2044 | 1 |
|  |  | Вольтамперметр | М2020 | 1 |
|  |  | Реостат | 5 кОм | 2 |
|  |  | Микроамперметр | М906 | 1 |
|  |  | Переключатель |  | 1 |
|  |  | Электроплитка |  | 1 |
| 10 | Изучение электронного осциллографа | Осциллограф | С1-65А | 2 |
|  |  | Генератор сигналов низкой частоты | ГЗ-109 или ГЗМ | 2 |
|  |  | Полупроводниковый диод | Д7Ж | 1 |
| 11 | Исследование магнитного поля соленойда | Источник питания | АГАТ | 1 |
|  |  | Катушка индуктивности |  | 1 |
|  |  | Баллистический гальванометр | М195 / 1 | 1 |
|  |  | Амперметр | М20 15 | 1 |
|  |  | Измеритель L и C | Е7-9 | 1 |
|  |  | Магазин сопротивлений | Р32 | 1 |
|  |  | Реостат | 6 Ом | 2 |
|  |  | Кнопка |  | 1 |
| 12 | Исследование магнитного поля Земли | Источник питания | ИЭПП-2 | 1 |
|  |  | Танген-гальванометр |  | 1 |
|  |  | Инклинатор |  | 1 |
|  |  | Амперметр | М20 15 | 1 |
|  |  | Баллистический гальванометр | М195 / 1 | 1 |
|  |  | Магазин сопротивлений | Р32 | 1 |
|  |  | Реостат | 500 Ом | 1 |
|  |  | Переключатель |  | 1 |
|  |  | Компас |  | 1 |
| 13 | Исследование намагничивания ферромагнетика с помощью осциллографа | Исследуемый ферромагнетик |  | 2 |
|  |  | Осциллограф | С1-77 | 1 |
|  |  | Генератор сигналов | ГЗ-108 | 1 |
|  |  | Магазин сопротивлений | Р-33 | 2 |
|  |  | Кнопка |  | 1 |
| 14 | Изучение эффекта Холла | Источник питания | ИЭПП-1 | 1 |
|  |  | Датчик Холла |  | 1 |
|  |  | Мост постоянного тока | Р307 | 1 |
|  |  | Микроамперметр | Ф195 | 1 |
|  |  | Ампервольтметр | М2044 | 1 |
|  |  | Магазин сопротивлений | Р33 | 1 |
|  |  | Баллистический гальванометр | М195 / 1 | 1 |
|  |  | Постоянный магнит |  | 2 |
|  |  | Аккумулятор |  | 2 |
|  |  | Измерительная катушка |  | 1 |
|  |  | Переключатель |  | 1 |
| 15 | Исследование цепи переменного тока | Регулятор напряжения | РНШ | 1 |
|  |  | Амперметр переменного тока | АСТ | 1 |
|  |  | Ваттметр | Д529 | 1 |
|  |  | Вольтметр переменного тока | АМВ | 1 |
|  |  | Ламповый вольтметр | ВК7-9 | 1 |
|  |  | Магазин ёмкостей |  | 2 |
|  |  | Катушка индуктивности | Р547 | 1 |
|  |  | Реостат | 30 Ом | 1 |
|  |  | Переключатель |  | 1 |

Лаборатория «Механика»

| № | Наименование работ | Перечень приборов | Тип прибора | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение плотности тел правильной геометрической формы | Технические весы |  | 1 |
|  |  | Штангенциркуль |  | 1 |
|  |  | Микрометр | МК | 1 |
|  |  | Измеряемые тела |  | 3 |
| 2 | Определение толщины пластинки и радиуса кривизны линзы сферометром | Сферометр |  | 1 |
|  |  | Зеркальное стекло |  | 1 |
|  |  | Стеклянная пластинка |  | 1 |
|  |  | Плоская линза |  | 1 |
|  |  | Штангенциркуль |  | 1 |
| 3 | Измерение углов с помощью теодолита | Теодолит | ТТ-50 | 1 |
|  |  | Подставка |  | 1 |
| 4 | Точное взвешивание | Аналитические весы | АДВ-200 | 1 |
|  |  | Разновесы | Г-4-211,10 | 2 |
|  |  | Взвешиваемые тела |  | 2 |
| 5 | Изучение законов равноускоренного движения на машине Атвуда | Машина Атвуда | Самодельный | 1 |
|  |  | Кольцевая платформа |  | 1 |
|  |  | Сплошная платформа |  | 1 |
|  |  | Набор перегруз ков | Самодельный | 1 |
|  |  | Электросекундомер | ССЕШ-63 | 2 |
| 6 | Измерение скорости полета пули | Электродвигатель с валом для крепления бумажных мишеней | ДТ-75М | 1 |
|  |  | Бумажная мишень |  | 2 |
|  |  | Баллистический маятник |  | 1 |
|  |  | Пневматическое ружье | ИЖ-38 | 1 |
|  |  | Весы | АДВ | 1 |
|  |  | Метровая линейка | КММ | 1 |
| 7 | Определение ускорения свободного падения и коэффициента затухания с помощью математического маятника | Маятник на нити |  | 1 |
|  |  | Штатив |  | 1 |
|  |  | Секундомер | АГАТ | 1 |
|  |  | Сосуд с жидкостью |  | 1 |
|  |  | Рулетка |  | 1 |
|  |  | Линейка с миллиметровыми делениями | Самодельный | 1 |
| 8 | Изучение законов вращательного движения с помощью маятника Обербека | Маятник Обербека | Самодельный | 1 |
|  |  | Одинаковые грузы к маятнику |  | 4 |
|  |  | Электронный секундомер | ССЕШ-63 | 1 |
|  |  | Выпрямитель | ВС-4-12 | 1 |
|  |  | Измерительная линейка | Самодельная | 1 |
|  |  | Грузы разной массы | Самодельные | 2 |
| 9 | Определение ускорения свободного падения с помощью оборотного маятника | Оборотный маятник | Стандартная установка фирмы «Unirem» | 1 |
|  |  | Измерительная линейка | КММ | 1 |
| 10 | Определение модуля Юнга | Прибор Лермантова | Самодельный | 1 |
|  |  | Набор грузов |  | 4 |
|  |  | Зрительная труба | Производство фирмы «Масколь» | 1 |
|  |  | Шкала |  | 1 |
|  |  | Рулетка |  | 1 |
| 11 | Определение вязкости жидкости методом Стокса | Стеклянные цилиндры |  | 2 |
|  |  | Жидкости (касторовое и вазелиновое масло) |  | 2 |
|  |  | Измерительный микроскоп Бринеля | МПБ-2 | 1 |
|  |  | Секундомер | АГАТ | 1 |
|  |  | Банка с дробью |  | 1 |
| 12 | Сложение взаимно перпендикулярных колебаний | Песочный маятник | Самодельный | 1 |
|  |  | Секундомер | АГАТ | 1 |
|  |  | Лист миллиметровой бумаги (формат 400х600 мм) |  | 1 |
|  |  | Сосуд с песком |  | 1 |
| 13 | Определение | Стеклянный цилиндр |  | 1 |
|  |  | Резиновая трубка |  | 1 |
|  |  | Резервуар с водой |  | 1 |
|  |  | Камертон (ν = 517 Гц) |  | 1 |
|  |  | Молоточек |  | 1 |
|  |  | Стеклянная трубка | Экспериментальная самодельная установка | 1 |
|  |  | Латунный стрежень |  |  |
| № | Наименование работ | Перечень приборов | Тип прибора | Количество |
| 14 | Изучение законов вращения твердого тела относительно оси с помощью маятника Максвелла | Маятник Максвелла | Стандартная установка фирмы «Unirem» | 1 |
|  |  | Набор колец различной массы одинакового диаметра |  | 1 |
|  |  | Штангенциркуль |  | 1 |
|  |  | Рулетка |  | 1 |
|  |  | Весы | АДБ | 1 |
|  |  | Разновесы | Г-4-1111 10 | 1 |

Лаборатория «Молекулярная физика»

| № | Наименование работ | Перечень приборов | Тип прибора | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение размеров молекулы олеиновой кислоты | 0,3 % раствор олеиновой кислоты в спирте |  | 1 |
|  |  | Пипетка |  | 1 |
|  |  | Кювета(40 * 40 см2) |  | 1 |
|  |  | Пробка |  | 1 |
|  |  | Напильник |  | 1 |
|  |  | Аналитические весы | АДВ-200 | 1 |
|  |  | Рулетка |  | 1 |
| 2 | Измерение постоянной Больцмана | Стеклянный сосуд (15-20 л) |  | 1 |
|  |  | Медицинский шприц на 2 см3 | ТУ-63 | 1 |
|  |  | Манометр |  | 1 |
|  |  | Комнатный настенный термометр | Учебный | 1 |
|  |  | Эфир (100г) |  | 1 |
| 3 | Определение коэффициента внутреннего трения и длины свободного пробега молекул воздуха | Аспиратор | Экспериментальный самодельный прибор | 1 |
|  |  | Манометр |  | 1 |
|  |  | Капилляр (r = 0,43мм) |  | 1 |
|  |  | Мерный сосуд (на 500мл) |  | 1 |
|  |  | Штатив |  | 1 |
|  |  | Фильтр (СаСО3) |  | 1 |
|  |  | Соединительные шланги |  | 8 |
|  |  | Дистиллированная вода (3л) |  | 1 |
|  |  | Секундомер | АГАТ | 1 |
| 4 | Изучение статистических закономерностей | Доска Гальдона | Самодельная | 1 |
|  |  | Банка с дробью |  | 1 |
|  |  | Линейка |  | 1 |
| 5 | Определение отношения Cp / Cv методом Клемана и Дезорма | Автоматизированная установка Клемана и Дезорма | ФПТ1-6 | 1 |
|  |  | Манометр |  | 1 |
| 6 | Определение вязкости жидкости капиллярным вискозиметром | Вискозиметр |  | 2 |
|  |  | Термостат |  | 2 |
|  |  | Секундомер | АГАТ | 1 |
|  |  | Дистиллированная вода (1 л) |  | 2 |
|  |  | Жидкости (вода, бутиловый спирт) |  | 2 |
|  |  | Резиновая груша |  | 1 |
|  |  | Термометр | ТС-4 | 1 |
| 7 | Определение влажности воздуха и постоянной психрометра | Психрометр аспирационный | МВ-4М | 1 |
|  |  | Пипетка |  | 1 |
|  |  | Дистиллированная вода |  | 1 |
|  |  | Гигрометр металлический с грушей | Производство завода «Физ-прибор» | 1 |
|  |  | Эфир(100 г) |  | 1 |
|  |  | Термометр | Производство фирмы «Paland» | 1 |
| 8 | Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости из капиллярного подъёма | Капиллярная трубка диаметром 0,6мм |  | 1 |
|  |  | Капиллярная трубка диаметром 1,2мм |  | 1 |
|  |  | Микроскоп Бринеля | МПБ-2 | 1 |
|  |  | Сосуд с плоско параллельными стенками |  | 1 |
|  |  | Штатив |  | 1 |
|  |  | Исследуемая жидкость (вода) |  | 1 |

Лаборатория «Атомная физика»

| № | Наименование работы | Перечень приборов | Тип прибора | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение законов теплового излучения с помощью оптического пирометра | Пирометр | ОППИР-017 | 1 |
|  |  | Источник питания | В-24 | 1 |
|  |  | Амперметр | М2015 | 1 |
|  |  | Вольтметр | М2044 | 1 |
|  |  | Лампа на подставке | Самодельная | 1 |
|  |  | Источник питания | Б5-46 | 1 |
| 2 | Изучение внешнего фотоэффекта и определение постоянной Планка | Монохроматор | УМ-2 | 1 |
|  |  | Фотоэлемент | Ф-1 | 1 |
|  |  | Осветитель | ОИ-9 | 1 |
|  |  | Источник питания | Самодельный | 1 |
|  |  | Ключ двухполюсной | Школьный | 1 |
|  |  | Реостат 500 Ом | РП 500 Ом | 1 |
|  |  | Вольтметр | М2020 | 1 |
|  |  | Микроамперметр | Ф195 | 1 |
| 3 | Соотношение неопределенностей для фотонов | Скамья | Из комплекта монохроматора | 1 |
|  |  | Лазер | ЛГН-207А | 1 |
|  |  | Регулируемая щель | ЛОМО | 1 |
|  |  | Стойка для голографического экрана | Из комплекта стола УИГ | 1 |
| 4 | Опыт Франка и Герца | Стандартная установка | Фирма «Владис» | 1 |
| 5 | Определение постоянной Ридберга | Монохроматор | УМ-2 | 1 |
|  |  | Прибор для зажигания спектральных трубок с водородной трубкой | СПЕКТР | 1 |
|  |  | Источник питания | В4-12 | 1 |
| 8 | Определение коэффициента усиления активной среды Не-Ne лазера | Лазер без резонатора | ЛДИ-67 | 1 |
|  |  | Лазер | ЛГН-105 | 1 |
|  |  | Микроамперметр | В7-35 | 1 |
|  |  | Фотодиод | ФД-19К | 2 |
|  |  | Поляроид | Из комплекта ФОС | 1 |
|  |  | Светоделительная пластинка |  | 1 |
| 10 | Определение коэффициента поглощения радиоактивного излучения | Радиометр | ТИС | 1 |
| 11 | Определение ширины запрещенной зоны полупроводника по температурной зависимости его сопротивления | Потенциометр | ППТВ1 | 1 |
|  |  | Аккумулятор | НК28 | 2 |
|  |  | Нормальный элемент | НЭ-65 | 1 |
|  |  | Термометр |  | 1 |
|  |  | Установка на основе школьного сушильного шкафа с образцом германия и измерителем температуры на термостолбике | Самодельная | 1 |
|  |  | Источник питания | Б5-50 | 1 |
|  |  | Микроамперметр | М2044 | 1 |
| 12 | Внутренний фотоэффект | Монохроматор | УМ-2 | 1 |
|  |  | Фотоэлемент полупроводниковый | ФСК | 1 |
|  |  | Микроамперметр | Ф-195 | 1 |
|  |  | Источник питания | АГАТ | 1 |
|  |  | Вольтметр | М2044 | 1 |
|  |  | Осветитель | ОИ-9 | 1 |